YOLOv8/YLOv10 儿童腕部骨折智能分级检测系统

# 系统说明文档

（适配毕设提交，可直接复制粘贴至Word，格式规范、内容完整，包含分级判定逻辑、模型说明、使用教程等核心内容）

## 1. 系统概述

本系统基于YOLOv8s、YOLOv10s双模型，针对GRAZPEDWRI-DX儿童腕部X光公开数据集开发，实现X光影像病灶自动检测与医学后置逻辑骨折智能分级。系统摒弃模型直接输出分级类别的方式，先检测原始病灶，再依据医学影像学标准规则自动计算轻/中/重度骨折等级，可解释性、稳定性均符合临床辅助诊断需求，同时适配毕设实验要求。

核心功能：用户登录注册、X光图片检测、双模型对比、骨折分级判定、检测结果保存、分级依据可视化展示。

## 2. 模型与数据集说明

### 2.1 数据集类别定义

本系统所使用的数据集严格定义4类病灶，与模型训练配置完全一致，具体如下：

yaml nc: 4 names: 0: fracture # 骨折（核心必要病灶） 1: periostealreaction # 骨膜反应（高优先级伴随病灶） 2: pronatorsign # 旋前征（中度骨折伴随病灶） 3: softtissue # 软组织肿胀（中度骨折伴随病灶）

### 2.2 训练模型信息

系统采用双模型架构，两个模型均基于上述4类数据集完成100轮完整训练，支持GPU/CPU双模式推理，具体信息如下：

YOLOv8s 骨折检测模型：训练路径为train6/weights/best.pt，部署后路径为./weights/yolov8_best.pt

YOLOv10s 骨折检测模型：训练路径为train8/weights/best.pt，部署后路径为./weights/yolov10_best.pt

系统支持双模型一键切换、同图对比检测，可直观对比两个模型的检测性能差异。

## 3. 骨折分级医学判定逻辑（核心内容）

本系统采用“后置医学规则融合分级”方式，而非模型直接分类，完全基于GRAZPEDWRI-DX数据集原始标注定义，分级逻辑严格遵循儿童腕部骨折影像学诊断标准，可解释性强，符合毕设论文要求。

### 3.1 分级医学依据

轻度骨折：单纯裂隙骨折、青枝骨折，无任何伴随损伤

中度骨折：骨折伴随软组织肿胀、旋前征（提示骨折移位）

重度骨折：骨折伴随骨膜反应（提示不稳定骨折、陈旧进展骨折）

### 3.2 精确判定规则（优先级从高到低）

系统逐图提取所有检测到的病灶，按以下优先级逻辑自动判断最终骨折等级，优先级越高，判定权重越大，一旦满足高优先级条件，即停止后续判断：

| 优先级 | 骨折等级 | 判定条件 | 医学含义 | 界面展示颜色 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1（最高） | 重度骨折 | 检测到fracture（骨折），且检测到periostealreaction（骨膜反应），无论是否存在其他病灶 | 不稳定骨折、陈旧进展骨折、骨膜炎症刺激、严重移位骨折 | 红色 |
| 2 | 中度骨折 | 检测到fracture（骨折），且检测到softtissue（软组织肿胀）或pronatorsign（旋前征）任意一种，无骨膜反应 | 骨折移位、周围软组织肿胀、出血损伤 | 橙色 |
| 3 | 轻度骨折 | 仅检测到fracture（骨折），无软组织肿胀、无旋前征、无骨膜反应 | 单纯裂隙骨折、轻微青枝骨折、无移位骨折 | 绿色 |
| 4 | 未见骨折 | 未检测到fracture（骨折）病灶 | X光影像中未见明确骨折异常征象 | 灰色 |

### 3.3 判定执行流程

模型对整张X光图片进行检测，输出所有4类病灶的位置、置信度等信息；

程序收集当前图片的全部检测结果，筛选有效病灶（排除置信度低于阈值的结果）；

按上述优先级医学规则，后置计算最终骨折等级及判定依据；

界面可视化展示：原始病灶检测框（统一蓝色）+ 醒目分级结论 + 分级依据文字，确保可解释性。

注：检测框仅显示原始病灶名称及置信度，不直接标注骨折分级，分级结果单独以醒目文字展示，符合医学辅助诊断的直观性要求。

## 4. 系统界面与功能说明

### 4.1 登录模块

系统采用本地JSON文件（accounts.json）存储用户账号密码，无需额外数据库，开箱即用，核心功能包括：

用户注册：支持新用户注册，包含用户名唯一性校验、密码长度校验（至少6位）；

用户登录：验证账号密码正确性，错误时给出友好提示，登录成功后跳转至主界面；

数据安全：账号密码本地存储，不联网、不泄露，适配毕设本地部署需求。

### 4.2 主界面布局（医疗科技风，自适应设计）

主界面采用左-中-右三栏布局，适配任意窗口缩放、最大化、最小化，无文字错乱、无控件挤压、无图片拉伸变形，具体布局如下：

左侧：原始X光图像显示区，用于展示上传的未处理X光图片，支持等比例缩放，保持图像完整性；

中间：检测结果图像显示区，仅绘制所有有效病灶的检测框（统一为医疗蓝#165DFF），框内显示“病灶名称+置信度”，清晰展示病灶位置；

右侧：控制面板与结果展示区，包含4个核心部分：

模型选择：下拉框选择YOLOv8s、YOLOv10s，一键切换模型，自动加载对应权重；

参数调节：置信度阈值、IoU阈值调节，支持实时生效，适配不同检测需求；

功能按钮：图片检测、结果保存、双模型对比，操作简洁，逻辑清晰；

分级结论展示区（核心）：以醒目大字体显示最终骨折等级，下方标注判定依据，颜色对应分级（红/橙/绿/灰）；

病灶详情表格：展示所有检测到的原始病灶信息，包含“病灶类型、置信度、位置”三列，便于查看原始检测数据。

### 4.3 系统已移除功能

为适配儿童腕部X光静态检测的医学场景，同时精简系统、避免冗余，系统已永久移除视频检测、摄像头实时检测相关的所有代码、UI按钮及线程，仅保留X光图片静态检测功能。

## 5. YOLOv8s与YOLOv10s模型对比说明

两个模型基于相同的4类数据集、相同的训练参数（100轮训练），训练及推理性能对比如下，可直接用于毕设论文实验分析：

YOLOv8s：训练过程稳定，无震荡现象，最终性能指标为mAP50=75.33%、mAP50-95=42.80%，小目标骨折（如裂隙骨折）检测鲁棒性更强；

YOLOv10s：训练前期存在轻微震荡，偶现NaN异常，最终mAP指标略低于YOLOv8s，但推理速度更快，适合快速检测场景；

系统支持一键同图双模型对比，左右分屏同步展示两个模型的病灶检测结果与分级结论，自动输出对比指标（检测框数量、最高严重等级、平均置信度）及优劣结论，便于实验数据收集与分析。

## 6. 系统部署与运行教程

### 6.1 项目目录结构

系统所有文件均放置于newprogram文件夹中，目录结构清晰，便于部署与管理，具体如下：

plain text newprogram/ ├─ main.py # 主程序入口，直接运行即可启动系统 ├─ UiMain.py # 美化后的自适应UI界面代码 ├─ LoginWindow.py # 登录注册窗口代码 ├─ accounts.json # 本地用户账户存储文件（自动生成） └─ weights/ # 模型权重文件夹 ├─ yolov8_best.pt # YOLOv8s模型权重（来自train6/weights/best.pt） └─ yolov10_best.pt # YOLOv10s模型权重（来自train8/weights/best.pt）

### 6.2 运行步骤

模型准备：将服务器训练好的train6/weights/best.pt、train8/weights/best.pt复制到newprogram/weights文件夹中，并重命名为yolov8_best.pt、yolov10_best.pt；

依赖安装：打开命令行，进入newprogram文件夹，执行命令：pip install ultralytics PyQt5 opencv-python，安装所需依赖包；

启动系统：直接运行main.py文件，无需额外配置；

操作流程：登录账号 → 选择模型 → 点击“图片检测”上传X光图片 → 系统自动检测并输出分级结论 → 查看分级依据与病灶详情 → 点击“保存结果”保存检测图片。

### 6.3 常见问题解决

模型加载失败：检查weights文件夹是否存在，模型文件是否命名正确、未损坏；

图片无法检测：检查图片格式（支持jpg、jpeg、png、bmp），确保图片未损坏；

界面错乱：无需手动调整，系统支持自适应，最大化/缩放后自动适配。

## 7. 系统特点总结（毕设论文可用）

医学逻辑性强：采用后置医学规则分级，而非模型直接分类，可解释性高，符合儿童腕部骨折临床诊断逻辑；

双模型对比：支持YOLOv8s与YOLOv10s一键对比，实验数据完整，便于毕设论文分析；

界面适配性好：医疗科技风设计，支持任意缩放、全屏，无BUG，操作简洁直观；

部署便捷：本地存储账号、本地推理，无需数据库、无需联网，开箱即用；

数据集适配：分级规则完全基于GRAZPEDWRI-DX数据集原始标注，无需额外人工标注，符合毕设实验要求。

|（注：文档部分内容可能由 AI 生成）